## (1) Page de garde
DOSSIER TECHNIQUE IMMEUBLE Pré-fibrage - Autorisation Urbanisme
Déroulement des travaux de Pré-fibrage
(1) AMENAGEUR : Onglets 1-2-3-4 à compléter (avec l'aide de l'entreprise fibre si besoin)
|  | Référence du permis d'amménager |  |  | xxxxx |  |  | (2) SIEL : Validation dossier puis transmission avec onglet 5 complété, pour début travaux pré-fibrage
(3) AMENAGEUR/SIEL : onglet 6 complété conjointement lors de la reception des travaux de pré-fibrage
délais moyen de mise en éligibilité de 5 mois à compter de la réception conforme des travaux de pré-fibrage
Plan de situation
|  |  | Adresse de l'immeuble | [7 empty] | 4 Avenue Albert Raimond ST PRIEST EN JAREZ
| Photo Immeuble |  |  |  |  | Photo point adduction |  |  |  | Photo Immeuble |  | Photo point adduction
LE DELEGANT |  |  |  | LE CONSTRUCTEUR |  |  | ENTREPRISE PRE-FIBRAGE
|  |  |  | Coordonnées : |  |  | Coordonnées :
Date envoi du dossier par l'aménageur au SIEL :
Exemple

## (2) schéma infra
Référence du permis d'amménager
xxxxx
Schéma infrastructure
Merci de transmettre : * 1 plan infrastructures immeuble comprenant les réseaux télécom créées (verticalité, colonne montante, gaines techniques, point d'accès immeuble, etc…)
Exemple

## (3) schéma optique
Référence du permis d'amménager
xxxxx
Schéma optique |  | Legende
Adduction
Merci de transmettre : * Schéma du tracé du réseau optique et la position des boites (le détail optique est décrit page suivante) |  |  | BPI | (BPI : boitier pied immeuble)
|  |  | PBO | (point branchement optique)
|  |  | PTO | (prise terminale optique)
Câble de desserte
Câble de raccordement
ETAGE-3
ETAGE-2
ETAGE-1
RDC
Liaison optique du domaine public jusqu'à BPI, réalisée par le SIEL
3
2
1
4
Un PBO peut alimenter au maximun 8 PTO
7
6
5
8
9
10
11
12
Exemple

## (4) Liste matériel
| Référence du permis d'amménager |  | Matériel | Emplacement | référence technique
| xxxxx |  | BPE | pied d'immeuble | NEXANS/Verthor PBO 24 FO
|  |  | câble 1 | vers PBO 1 | ACOME/24FO/G657A2
Liste du matériel utilisé |  |  | PBO 1 | 1er étage | NEXANS/Verthor PBO 24 FO
|  |  | câble 2 | vers PBO 2 | ACOME/24FO/G657A2
Matériel = BPI/PBO/Câble |  |  | Câbles de raccordement | vers appartements | SIEL/2FO/raccordement/G657A2
Référence technique = marque et référence du matériel posé |  |  | PTO | appartements | NEXANS/PTO 2FO abonnées
Type de câble à utiliser : modulo 12fo : G657A2 lsoh
Matériel | Emplacement | référence technique
EXEMPLE LISTE MATERIEL
Type de matériel utilisé sur le réseau THD42
PBO Immeuble
|  |  | IDCode | Manufacturer | EquipmentType | ModelNumber | Description | NumConnectorsIn | NumConnectorsOut |  | TotalConnectors
|  |  | 5001 | NEXANS | Boitier Immeuble | VertHor | PBO 24 FO | 24 | 24 |  | 48
|  |  | 5002 | 3M | Boitier Immeuble | PBPO | PBO 48 FO | 48 | 48 |  | 96
|  |  | 203 | 3M | BPE - Boitier Poteau/IMM | PBO T2 | Manchon Poteau 8.7dm3 | CAPACITE : 144 FO
Câbles Optiques
|  |  | IDCode | Manufacturer | EquipmentType | ModelNumber | Description | ProductURL | Diameter | NumberOfTubes | NumberOfFibers | Norme
|  |  | 380 | SILEC | Cable optique - Desserte | 0811943 | 12 Fibres - Intérieur LSOH | http://www.generalcable-fr.com | 10.5 | 1 | 12 | G657A2/B2
|  |  | 381 | SILEC | Cable optique - Desserte | 0809707 | 24 Fibres - Intérieur LSOH | http://www.generalcable-fr.com | 6 | 2 | 24 | G657A2/B2
|  |  | 382 | SILEC | Cable optique - Desserte | 0809688 | 48 Fibres - Intérieur LSOH | http://www.generalcable-fr.com | 6 | 4 | 48 | G657A2/B2
|  |  | 383 | ACOME | Cable optique - Desserte | CCD1636 - 12Fo - G657A2 - M12 - Z1273 | 12 Fibres - Intérieur LSOH | http://www.acome.com/ | 6 | 1 | 12 | G657A2
|  |  | 384 | ACOME | Cable optique - Desserte | UND1636 - 24Fo - G657A2 - M12 - Z1208A | 24 Fibres - Intérieur LSOH | http://www.acome.com/ | 8.6 | 2 | 24 | G657A2
|  |  | 385 | ACOME | Cable optique - Desserte | CCD1680 - 48Fo - G657A2 - M12 - Z1084A | 48 Fibres - Intérieur LSOH | http://www.acome.com/ | 11.5 | 4 | 48 | G657A2
|  |  | 388 | SILEC | Cable optique - Raccordement |  | Câble de raccordement 2 Fibres - Interieur |  |  | 1 | 2 | G657A2
|  |  | 392 | ACOME | Cable optique - Raccordement |  | Câble de raccordement 2 Fibres - Interieur |  |  | 1 | 2 | G657A2
|  |  | 396 | DRAKA | Cable optique - Raccordement |  | Câble de raccordement 2 Fibres - Interieur |  |  | 1 | 2 | G657A2
PTO
|  |  | Fabricant | Type | Modèle | Description | Site web fabricant | Nb de connecteurs
|  |  | FOLAN | PTO Abonnés | BTO | PTO 2FO | www.folan.fr | 2
|  |  | NEXANS | PTO Abonnés | @XS | PTO 2FO | www.nexans.com | 2
|  |  | TELENCO | PTO Abonnés | ELINE | PTO 2FO | www.telenco.com | 2
Exemple

## (5) Repérage
Référence du permis d'amménager
xxxxx
Cette page complétée par le SIEL-TE vous sera retournée avec un synoptique pour le nommage des câbles et des boîtes
Soudure réalisée par le SIEL
Pose des boîtes et soudures réalisées par le lotisseur
Fibre | Tube | Câble | Boite | Cas | Fibre | Tube | Câble | Boite | Cas | Fibre | Tube | Destination | PTO
1 | 1 | CDE42-SPBB-D-0067 | PBO42-SPBB-0150 | EPISSURE A REALISER | 1 | 1 | CDE42-SPBB-D-0008 | PBO ETAGE-1 / PBO42-SPBB-0151 | EPISSURE A REALISER | 1 | 1 | ABONNE | ETAGE-1 /1 / 42-SPBO-1000
2 | 1 | CDE42-SPBB-D-0067 | PBO42-SPBB-0150 | EPISSURE A REALISER | 2 | 1 | CDE42-SPBB-D-0008 | PBO ETAGE-1 / PBO42-SPBB-0151 | EPISSURE A REALISER | 1 | 1 | ABONNE | ETAGE-1 /2 / 42-SPBO-1001
3 | 1 | CDE42-SPBB-D-0067 | PBO42-SPBB-0150 | EPISSURE A REALISER | 3 | 1 | CDE42-SPBB-D-0008 | PBO ETAGE-1 / PBO42-SPBB-0151 | EPISSURE A REALISER | 1 | 1 | ABONNE | ETAGE-1 /3 / 42-SPBO-1003
4 | 1 | CDE42-SPBB-D-0067 | PBO42-SPBB-0150 | EPISSURE A REALISER | 4 | 1 | CDE42-SPBB-D-0008 | PBO ETAGE-1 / PBO42-SPBB-0151 | EPISSURE A REALISER | 1 | 1 | ABONNE | ETAGE-1 /4 / 42-SPBO-1004
5 | 1 | CDE42-SPBB-D-0067 | PBO42-SPBB-0150 | EPISSURE A REALISER | 5 | 1 | CDE42-SPBB-D-0008 | PBO ETAGE-1 / PBO42-SPBB-0151 | EPISSURE A REALISER | 1 | 1 | ABONNE | ETAGE-1 /5 / 42-SPBO-1005
6 | 1 | CDE42-SPBB-D-0067 | PBO42-SPBB-0150 | EPISSURE A REALISER | 6 | 1 | CDE42-SPBB-D-0008 | PBO ETAGE-1 / PBO42-SPBB-0151 | EPISSURE A REALISER | 1 | 1 | ABONNE | ETAGE-2 /1 / 42-SPBO-1006
7 | 1 | CDE42-SPBB-D-0067 | PBO42-SPBB-0150 | EPISSURE A REALISER | 7 | 1 | CDE42-SPBB-D-0008 | PBO ETAGE-1 / PBO42-SPBB-0151 | EPISSURE A REALISER | 1 | 1 | ABONNE | ETAGE-2 /2 / 42-SPBO-1007
8 | 1 | CDE42-SPBB-D-0067 | PBO42-SPBB-0150 | EPISSURE A REALISER | 8 | 1 | CDE42-SPBB-D-0008 | PBO ETAGE-1 / PBO42-SPBB-0151 | EPISSURE A REALISER | 1 | 1 | ABONNE | ETAGE-2 /3 / 42-SPBO-1008
1 | 2 | CDE42-SPBB-D-0067 | PBO42-SPBB-0150 | EPISSURE A REALISER | 1 | 1 | CDE42-SPBB-D-0053 | PBO ETAGE-3 / PBO42-SPBB-0152 | EPISSURE A REALISER | 1 | 1 | ABONNE | ETAGE-2 /4 / 42-SPBO-1010
2 | 2 | CDE42-SPBB-D-0067 | PBO42-SPBB-0150 | EPISSURE A REALISER | 2 | 1 | CDE42-SPBB-D-0053 | PBO ETAGE-3 / PBO42-SPBB-0152 | EPISSURE A REALISER | 1 | 1 | ABONNE | ETAGE-2 /5 / 42-SPBO-1011
3 | 2 | CDE42-SPBB-D-0067 | PBO42-SPBB-0150 | EPISSURE A REALISER | 3 | 1 | CDE42-SPBB-D-0053 | PBO ETAGE-3 / PBO42-SPBB-0152 | EPISSURE A REALISER | 1 | 1 | ABONNE | ETAGE-3 /1 / 42-SPBO-1012
4 | 2 | CDE42-SPBB-D-0067 | PBO42-SPBB-0150 | EPISSURE A REALISER | 4 | 1 | CDE42-SPBB-D-0053 | PBO ETAGE-3 / PBO42-SPBB-0152 | EPISSURE A REALISER | 1 | 1 | ABONNE | ETAGE-3 /2 / 42-SPBO-1013
5 | 2 | CDE42-SPBB-D-0067 | PBO42-SPBB-0150 | EPISSURE A REALISER | 5 | 1 | CDE42-SPBB-D-0053 | PBO ETAGE-3 / PBO42-SPBB-0152 | EPISSURE A REALISER | 1 | 1 | ABONNE | ETAGE-3 /3 / 42-SPBO-1014
6 | 2 | CDE42-SPBB-D-0067 | PBO42-SPBB-0150 | EPISSURE A REALISER | 6 | 1 | CDE42-SPBB-D-0053 | PBO ETAGE-3 / PBO42-SPBB-0152 | EPISSURE A REALISER | 1 | 1 | ABONNE | ETAGE-3 /4 / 42-SPBO-1015
7 | 2 | CDE42-SPBB-D-0067 | PBO42-SPBB-0150 | EPISSURE A REALISER | 7 | 1 | CDE42-SPBB-D-0053 | PBO ETAGE-3 / PBO42-SPBB-0152 | EPISSURE A REALISER | 1 | 1 | ABONNE | ETAGE-3 /5 / 42-SPBO-1016
Dossier validé par le SIEL-TE le :
Eléments fournis par THD42 après validation du dossier
Exemple

## (6) DOE
Référence du permis d'amménager
xxxxx
Dossier d'ouvrage exécuté
A remplir conjointement après l'exécution des travaux
Modifications éventuelles / Commentaires
Pièces à fournir :
c | Photo du marquage type de câble G657A2
c | Photos des boites étiquetées et photos des boites ouvertes avec soudures réalisées
c | Photos des PTO avec étiquetage (nommages fournis par le SIEL, onglet 5)
c | Photos PTO avec arrivée du signal laser, test à réaliser depuis la boite de départ (vérif. continuité)
c | Dossier de mesure reflectomètre (perte à la soudure <0.4 dB)
c | La convention immeuble signée en 2 exemplaires originaux
Aménageur |  |  | SIEL TE
Nom et prénom |  |  | Nom et prénom
Société
Le |  |  | Le
Signature |  |  | Signature