## (1) Page de garde
DOSSIER TECHNIQUE LOTISSEMENT Pré-fibrage - Autorisation Urbanisme
Déroulement des travaux de Pré-fibrage
(1) AMENAGEUR : Onglets 1-2-3-4 à compléter (avec l'aide de l'entreprise fibre si besoin)
| Référence du permis d'amménager |  |  | xxxxx |  | (2) SIEL : Validation dossier puis transmission avec onglet 5 complété, pour début travaux pré-fibrage
(3) AMENAGEUR/SIEL : onglet 6 complété conjointement lors de la reception des travaux de pré-fibrage
délais moyen de mise en éligibilité de 5 mois à compter de la réception conforme des travaux de pré-fibrage
Plan de situation
|  | Adresse du lotissement | [5 empty] | 4 Avenue Albert Raimond ST PRIEST EN JAREZ
|  | Photo chambre adduction | [5 empty] | Photo chambre adduction
LE DELEGANT |  |  | LE CONSTRUCTEUR |  | ENTREPRISE PRE-FIBRAGE
|  |  | Coordonnées : |  | Coordonnées :
Date envoi du dossier par l'aménageur au SIEL :
Exemple

## (2) schéma infra
Référence du permis d'amménager
xxxxx
Schéma infrastructure
Merci de transmettre : * 1 plan infrastructures immeuble comprenant les réseaux télécom créées (verticalité, colonne montante, gaines techniques, point d'accès immeuble, etc…)
3Ø45
LOT 1
LOT 2
LOT 3
LOT 5
LOT 4
Exemple

## (3) schéma optique
Référence du permis d'amménager
xxxxx
Schéma optique
Legende
Merci de transmettre : * Schéma du tracé du réseau optique et la position des boites (le détail optique est décrit page suivante) |  |  | BPE | (Boitier de protection epissure, ou BPI : boitier pied immeuble)
|  |  | PBO | (point branchement optique)
|  |  | PTO | (prise terminale optique)
Câble de desserte
Câble de raccordement
|  |  | lot 1 |  | lot 3 | lot 5 | lot 7 | lot 9 | lot 11
entrée lot.
|  |  | lot 2 |  | lot 4 | lot 6 | lot 8 | lot 10 | lot 11
Liaison optique du domaine public jusqu'à BPE, réalisée par le SIEL
Un PBO peut alimenter au maximun 8 PTO
1
2
3
4
7
5
6
8
9
10
12
11
Exemple

## (4) Liste matériel
| Référence du permis d'amménager |  | Matériel | Emplacement | référence technique
| xxxxx | TRUE | BPE | entrée du lot. Chambre 1 | 3M/BPEO T0
|  |  | câble 1 | vers PBO 1 | ACOME/24FO
Liste du matériel utilisé |  |  | PBO 1 | Chambre 2 | 3M/BPEO T0
|  |  | câble 2 | vers PBO 2 | ACOME/24FO
Matériel = BPI/PBO/Câble |  |  | PBO 2 | Chambre 3 | 3M/BPEO T0
Référence technique = marque et référence du matériel posé |  |  | Câbles de raccordement | vers maisons | SILEC/2FO/raccordement
Type de câble à utiliser : modulo 12fo : G657A2 |  |  | PTO | maisons | NEXANS/PTO 2FO abonnées
Matériel | Emplacement | référence technique
EXEMPLE LISTE MATERIEL
Type de matériel utilisé sur le réseau THD42
PBO Souterrain
|  |  | IDCode | Manufacturer | EquipmentType | ModelNumber | Description | Capacite | NombreCassettes |  | NombreSorties
|  |  | 205 | 3M | BPE - Micro Manchon | BPEO T0 | Micro Manchon 2dm3 | 48 | 4 |  | 12
|  |  | 206 | 3M | BPE - Boitier Faible capacité | BPEO T1-CDP | Manchon 4.8dm3 | 144 | 12 |  | 4
|  |  | 207 | 3M | BPE - Boitier Faible capacité | BPEO T1-EDP | Manchon 4.8dm3 | 144 | 12 |  | 6
|  |  | 208 | TYCO | BPE - Boitier Faible capacité | OFDC-B8 | Manchon 5.71dm3 | 72 | 2 |  | 10
|  |  | 209 | TYCO | BPE - Boitier Faible capacité | TENIO | Manchon 5.9dm3 | 144 | 12 |  | 24
|  |  | 223 | NEXANS | PBO - Micro Manchon | Blackbox | Micro Manchon 2dm3 | 72 | 2 |  | 24
|  |  | 224 | 3M | PBO - Micro Manchon | BPEO T0 | Micro Manchon 2dm3 | 48 | 4 |  | 12
|  |  | 225 | 3M | PBO - Boitier Faible capacité | BPEO T1-CDP | Manchon 4.8dm3 | 144 | 12 |  | 4
|  |  | 226 | 3M | PBO - Boitier Faible capacité | BPEO T1-EDP | Manchon 4.8dm3 | 144 | 12 |  | 6
|  |  | 227 | TYCO | PBO - Boitier Faible capacité | OFDC-B8 | Manchon 5.71dm3 | 72 | 2 |  | 12
|  |  | 228 | TYCO | PBO - Boitier Faible capacité | TENIO | Manchon 5.9dm3 | 144 | 12 |  | 24
|  |  | 229 | TYCO | PBO - Boitier Faible capacité | FIST GCO2-FR6-O144 | BPE 9.9dm3 | 144 | 12 |  | 8
|  |  | 230 | 3M | PBO - Boitier Faible capacité | BPEO T1.5-FDP Branch | BPE 5.6dm3 | 144 | 12 |  | 13
Câbles Optiques
|  |  | IDCode | Manufacturer | EquipmentType | ModelNumber | Description | ProductURL | Diameter | NumberOfTubes | NumberOfFibers | Norme
|  |  | 351 | SILEC | Cable optique - Desserte | 802A12LNGS | 12 Fibres - souterrain | http://www.generalcable-fr.com |  | 1 | 12 | G657A2
|  |  | 352 | SILEC | Cable optique - Desserte | 804563 | 24 Fibres - souterrain | http://www.generalcable-fr.com |  | 2 | 24 | G657A2
|  |  | 353 | SILEC | Cable optique - Desserte |  | 36 Fibres - souterrain | http://www.generalcable-fr.com |  | 3 | 36 | G657A2
|  |  | 354 | SILEC | Cable optique - Desserte |  | 48 Fibres - souterrain | http://www.generalcable-fr.com |  | 4 | 48 | G657A2
|  |  | 355 | SILEC | Cable optique - Desserte |  | 72 Fibres - souterrain | http://www.generalcable-fr.com |  | 6 | 72 | G657A2
|  |  | 356 | SILEC | Cable optique - Desserte |  | 96 Fibres - souterrain | http://www.generalcable-fr.com |  | 8 | 96 | G657A2
|  |  | 368 | ACOME | Cable optique - Desserte |  | 12 Fibres - souterrain | http://www.acome.com/ |  | 1 | 12 | G657A2
|  |  | 369 | ACOME | Cable optique - Desserte |  | 24 Fibres - souterrain | http://www.acome.com/ |  | 2 | 24 | G657A2
|  |  | 370 | ACOME | Cable optique - Desserte |  | 36 Fibres - souterrain | http://www.acome.com/ |  | 3 | 36 | G657A2
|  |  | 371 | ACOME | Cable optique - Desserte |  | 48 Fibres - souterrain | http://www.acome.com/ |  | 4 | 48 | G657A2
|  |  | 372 | ACOME | Cable optique - Desserte |  | 72 Fibres - souterrain | http://www.acome.com/ |  | 6 | 72 | G657A2
|  |  | 373 | ACOME | Cable optique - Desserte |  | 96 Fibres - souterrain | http://www.acome.com/ |  | 8 | 96 | G657A2
|  |  | 388 | SILEC | Cable optique - Raccordement |  | Câble de raccordement 2 Fibres |  |  | 1 | 2 | G657A2
|  |  | 392 | ACOME | Cable optique - Raccordement |  | Câble de raccordement 2 Fibres |  |  | 1 | 2 | G657A2
|  |  | 396 | DRAKA | Cable optique - Raccordement |  | Câble de raccordement 2 Fibres |  |  | 1 | 2 | G657A2
PTO
|  |  | Fabricant | Type | Modèle | Description | Site web fabricant | Nb de connecteurs
|  |  | FOLAN | PTO Abonnés | BTO | PTO 2FO | www.folan.fr | 2
|  |  | NEXANS | PTO Abonnés | @XS | PTO 2FO | www.nexans.com | 2
|  |  | TELENCO | PTO Abonnés | ELINE | PTO 2FO | www.telenco.com | 2
Boitier d'epissurage 2 fo en attente de Kit PTO (en cas de lotissement avec maisons non baties)
|  |  | Fabricant | Lien internet |  |  | Commentaire
|  |  | Prysmian | http://ifu.prysmiangroup.com/IPs/MSB/MSB_rRIm.html |  |  | Etiqueter le câble entrant avec numéro de Câble de raccordement et numéro de PTO
|  |  | ETC | https://www.eurotechnocom.fr/boitier-de-jonction-oslc-2fo-prive-ip68-noir.html |  |  | Etiqueter le câble entrant avec numéro de Câble de raccordement et numéro de PTO
Exemple

## (5) Repérage
Référence du permis d'amménager
[6 empty] | xxxxx | xxxxx | xxxxx
Cette page complétée par le SIEL-TE vous sera retournée avec un synoptique pour le nommage des câbles et des boîtes
Soudure réalisée par le SIEL
Pose des boîtes et soudures réalisées par le lotisseur
Fibre | Tube | Câble | Boite | Cas | Fibre | Tube | Câble | Boite | Cas | Fibre | Tube | Destination | CDR | PTO | LOT
1 | 1 | CDE42-SPBB-D-0067 | PBO42-SPBB-0150 | EPISSURE A REALISER | 1 | 1 | CDE42-SPBB-D-0008 | PBO42-SPBB-0151 | EPISSURE A REALISER | 1 | 1 | ABONNE | CDR42-SPBB-0001 | 42-SPBO-1000 | 1
2 | 1 | CDE42-SPBB-D-0067 | PBO42-SPBB-0150 | EPISSURE A REALISER | 2 | 1 | CDE42-SPBB-D-0008 | PBO42-SPBB-0151 | EPISSURE A REALISER | 1 | 1 | ABONNE | CDR42-SPBB-0002 | 42-SPBO-1001 | 2
3 | 1 | CDE42-SPBB-D-0067 | PBO42-SPBB-0150 | EPISSURE A REALISER | 3 | 1 | CDE42-SPBB-D-0008 | PBO42-SPBB-0151 | EPISSURE A REALISER | 1 | 1 | ABONNE | CDR42-SPBB-0003 | 42-SPBO-1003 | 3
4 | 1 | CDE42-SPBB-D-0067 | PBO42-SPBB-0150 | EPISSURE A REALISER | 4 | 1 | CDE42-SPBB-D-0008 | PBO42-SPBB-0151 | EPISSURE A REALISER | 1 | 1 | ABONNE | CDR42-SPBB-0004 | 42-SPBO-1004 | 4
5 | 1 | CDE42-SPBB-D-0067 | PBO42-SPBB-0150 | EPISSURE A REALISER | 5 | 1 | CDE42-SPBB-D-0008 | PBO42-SPBB-0151 | EPISSURE A REALISER | 1 | 1 | ABONNE | CDR42-SPBB-0005 | 42-SPBO-1005 | 5
6 | 1 | CDE42-SPBB-D-0067 | PBO42-SPBB-0150 | EPISSURE A REALISER | 6 | 1 | CDE42-SPBB-D-0008 | PBO42-SPBB-0151 | EPISSURE A REALISER | 1 | 1 | ABONNE | CDR42-SPBB-0006 | 42-SPBO-1006 | 6
7 | 1 | CDE42-SPBB-D-0067 | PBO42-SPBB-0150 | EPISSURE A REALISER | 7 | 1 | CDE42-SPBB-D-0008 | PBO42-SPBB-0151 | EPISSURE A REALISER | 1 | 1 | ABONNE | CDR42-SPBB-0007 | 42-SPBO-1007 | 7
8 | 1 | CDE42-SPBB-D-0067 | PBO42-SPBB-0150 | EPISSURE A REALISER | 8 | 1 | CDE42-SPBB-D-0008 | PBO42-SPBB-0151 | EPISSURE A REALISER | 1 | 1 | ABONNE | CDR42-SPBB-0008 | 42-SPBO-1008 | 8
1 | 2 | CDE42-SPBB-D-0067 | PBO42-SPBB-0150 | EPISSURE A REALISER | 1 | 1 | CDE42-SPBB-D-0053 | PBO42-SPBB-0152 | EPISSURE A REALISER | 1 | 1 | ABONNE | CDR42-SPBB-0009 | 42-SPBO-1010 | 9
2 | 2 | CDE42-SPBB-D-0067 | PBO42-SPBB-0150 | EPISSURE A REALISER | 2 | 1 | CDE42-SPBB-D-0053 | PBO42-SPBB-0152 | EPISSURE A REALISER | 1 | 1 | ABONNE | CDR42-SPBB-0010 | 42-SPBO-1011 | 10
3 | 2 | CDE42-SPBB-D-0067 | PBO42-SPBB-0150 | EPISSURE A REALISER | 3 | 1 | CDE42-SPBB-D-0053 | PBO42-SPBB-0152 | EPISSURE A REALISER | 1 | 1 | ABONNE | CDR42-SPBB-0011 | 42-SPBO-1012 | 11
4 | 2 | CDE42-SPBB-D-0067 | PBO42-SPBB-0150 | EPISSURE A REALISER | 4 | 1 | CDE42-SPBB-D-0053 | PBO42-SPBB-0152 | EPISSURE A REALISER | 1 | 1 | ABONNE | CDR42-SPBB-0012 | 42-SPBO-1013 | 12
5 | 2 | CDE42-SPBB-D-0067 | PBO42-SPBB-0150 | EPISSURE A REALISER | 5 | 1 | CDE42-SPBB-D-0053 | PBO42-SPBB-0152 | EPISSURE A REALISER | 1 | 1 | ABONNE | CDR42-SPBB-0013 | 42-SPBO-1014 | 13
6 | 2 | CDE42-SPBB-D-0067 | PBO42-SPBB-0150 | EPISSURE A REALISER | 6 | 1 | CDE42-SPBB-D-0053 | PBO42-SPBB-0152 | EPISSURE A REALISER | 1 | 1 | ABONNE | CDR42-SPBB-0014 | 42-SPBO-1015 | 14
7 | 2 | CDE42-SPBB-D-0067 | PBO42-SPBB-0150 | EPISSURE A REALISER | 7 | 1 | CDE42-SPBB-D-0053 | PBO42-SPBB-0152 | EPISSURE A REALISER | 1 | 1 | ABONNE | CDR42-SPBB-0015 | 42-SPBO-1016 | 15
Dossier validé par le SIEL-TE le :
Eléments fournis par THD42 après validation du dossier
Exemple

## (6) DOE
Référence du permis d'amménager
|  | xxxxx | xxxxx | xxxxx
Dossier d'ouvrage exécuté
A remplir conjointement après l'exécution des travaux
Modifications éventuelles / Commentaires
Pièces à fournir :
c | 1 plan infrastructure (parcelles, nombre fourreaux, positions et types chambres, etc…)
c | Photos des boites étiquetées et photos des boites ouvertes avec soudures réalisées
c | Photos boitier connexion 2FO, avec étiquetage PTO/Câbles racco (nommages fournis par le SIEL, onglet 5)
c | Photos boitier connexion 2FO avec arrivée du signal laser, test à réaliser depuis la boite de départ (vérif. continuité)
c | Dossier de mesure reflectomètre (perte à la soudure <0.4 dB)
c | La convention lotissement signée en 2 exemplaires originaux
Aménageur |  |  |  |  | SIEL TE
Nom et prénom |  |  |  |  | Nom et prénom
Société
Le |  |  |  |  | Le
Signature |  |  |  |  | Signature